# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября  2013 года   № 123

Об организации световой маскировки

на  территории МО Хваловского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

при угрозе и ведении военных действий

На основании пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», Администрация МО Хваловского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить Положение об организации световой маскировки на территории МО Хваловского сельского поселения при угрозе и ведении военных действий (Приложение 1).

2. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки МО Хваловского сельского поселения (при угрозе и ведении военных действий) (Приложение 2).

3. Утвердить Календарный план основных мероприятий световой маскировки на территории МО Хваловского сельского поселения при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения (Приложение 3).

4. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций:

4.1. Откорректировать Планы перевода поселения на режим световой маскировки при угрозе и ведении военных действий.

4.2. До 1 января  2014 года предоставить на согласование в Администрацию Волховского муниципального района Ленинградской области сельского поселения календарные планы отключения потребителей электроэнергии при режиме частичного затемнения, и режиме полного затемнения.

5. Старостам населенных пунктов назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых домов на вверенной территории при угрозе и ведении военных действий

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение                                                 Т.А. Снегирева

исп. Федорова А.Н

тел.39-648

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы администрации

МО Хваловского сельского поселения

от 28 октября 2013 года № 123

(приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки  на территории МО Хваловского сельского поселения при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки (далее по тексту - светомаскировка) на территории МО Хваловского сельского поселения при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.

1.2. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области ГО и нормативно правовыми актами администрации.

1.3. Общий контроль над планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет начальник  энергоснабжения  и светомаскировки -  руководитель Новоладожских электрических сетей ОАО « Ленэнерго »(при угрозе и ведении военных действий).

1.4. Состав Группы организации световой маскировки МО Хваловского сельского поселения утверждается постановлением главы администрации МО Хваловского сельского поселения.

1.5. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями и распоряжениями главы администрации МО Хваловского сельского поселения - руководителя гражданской обороны МО Хваловского сельского поселения.

1.6. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах находящихся в эксплуатации или управлении хозяйствующих субъектов всех форм собственности осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне и назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

1.7. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на территории сельских населенных пунктов обеспечивают старосты, собственники жилья и назначенные ими жители.

2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. По режиму частичного затемнения (далее по тексту - "Ч3").

Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное назначение режима "Ч3" заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ"). Режим "Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк -25% светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

2.1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится.

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов и т.п. снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее по тексту АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ.

2.1.6. Время выполнения мероприятий "ЧЗ" составляет не более 16 часов.

2.2. По режиму полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Включение освещения в объеме режима "ЧЗ" производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги». Режим "ПЗ" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

2.2.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу "Воздушная тревога", в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

2.2.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других потребителей, указанных в подпунктах  2.1.2, 2.1.3. настоящего Положения

2.2.3. В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

2.2.4. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются.

2.2.5. Время выполнения мероприятий "ПЗ" не должно превышать 3 минут.

3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы администрации

МО Хваловского сельского поселения

от 28 октября 2013 года. № 123	(приложение № 2)

Должностной состав

группы организации световой маскировки МО Хваловского сельского поселения (при угрозе и ведении военных действий)

1. Руководство группы организации энергоснабжения и светомаскировки (далее по тексту - Группа)

1.1. Руководитель Группы – ведущий специалист администрации МО Хваловского сельского поселения – Цыпленкова Н.В

1.2. Заместитель руководителя Группы – ведущий специалист администрации МО Хваловского сельского поселения – Кудрина В.В

1.3. Секретарь Группы – специалист администрации МО Хваловского сельского поселения – Федорова А.Н

1.4. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки – специалист администрации сельского поселения.

1.5. Помощник по контролю за отключением уличного освещения поселения – электрик по обслуживанию освещения в населенных пунктах .

1.6. Помощник по контролю за отключением наружного освещения и светомаскировки многоквартирных домов – управляющая компания.

1.7. Помощник по контролю за светомаскировкой индивидуальных жилых домов – старосты населенных пунктов.

1.8. Помощник по контролю за светомаскировкой торговых объектов и объектов оказания услуг населению – руководитель предприятия торговли ООО « Бриз».

1.9. Помощник по контролю светомаскировки объектов и территорий учреждений образования и культуры – руководитель МБУКС «Хваловский Досуговый Центр»

1.10. Помощник по организации общественного порядка, обеспечения автотранспортом, и контроля за прекращением движения автотранспорта по сигналу «Воздушная тревога» - участковый уполномоченный Новоладожским  92 отделением полиции.

1.11. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – начальник отделения связи.

2. Организационно-методическое руководство (по согласованию)

2.1. Начальник ОГПС Волховского района – Мельников В.П. (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы администрации

МО Хваловского сельского поселения

от 28 октября  2013 года № 123

(приложение № 3)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий световой маскировки на территории МО Хваловского сельского поселения при режиме частичного затемнения, и при режиме полного затемнения

Условные обозначения:

«Ч» - время начала мероприятий после получения сигнала;

«ЧЗ» - режим частичного затемнения;

«ПЗ» - режим полного затемнения;

«ВТ» - сигнал «Воздушная тревога;

«Положение» - положение «Об организации световой маскировки территории Гостицкого сельского поселения при угрозе и ведении военных действий»;

«СНиП» - СНиП 2.01.53-84 - «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

«Сельский населенный пункт» - сельские населенные пункты МО Хваловского сельского поселения;

«ТОС» - территориальные органы самоуправления;

«Управляющая организация» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся управлением и обслуживанием жилищного фонда;

«Сетевая организация» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности, занимающиеся обслуживанием электросетевых объектов.

«Хозяйствующие субъекты» - хозяйствующие субъекты всех форм собственности;

«Группа контроля» - Группа организации световой маскировки МО Хваловского сельского поселения (при угрозе и ведении военных действий);

«ОВД» - отдел внутренних дел по Волховскому району.

Приложение № 1

к Положению об организации световой маскировки
на территории МО Хваловское

сельского поселения
при угрозе и ведении военных действий

|  | УТВЕРЖДАЮ: ________________Т.А. Снегирева « »____________20___ года |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий световой маскировки на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при режиме частичного затемнения, при режиме полного затемнения

Условные обозначения:

«Ч» - время начала мероприятий после получения сигнала;

«ЧЗ» - режим частичного затемнения;

«ПЗ» - режим полного затемнения;

________________________________;

________________________________;

| № | Содержание выполняемых мероприятий | Отводимое время | Сроки выполнения от «Ч» | Ответственные исполнители | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минуты | часы | сутки |  |  |
|  |  |  | 3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Мероприятия при переводе на режим частичного затемнения (включая мероприятия по контролю) |
| 1.1 | Снижение уровня освещенности на линиях уличного освещения поселения, согласно подпунктов 2.1.1., 2.1.2. 2.1.3 статьи 2 Положения | 12 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельное время |  |  |  |  |  | Руководители уполномоченных сетевых организаций |  |
| 1.2. | Снижение уровня освещенности на линиях уличного освещения сельских населенных пунктов, согласно подпунктов 2.1.1., 2.1.2. 2.1.3 статьи 2 Положения | 10 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные лица сетевых организаций, старосты, председатели общественных организаций |  |
| 1.3. | Снижение уровня наружного освещения объектов и территорий хозяйствующих субъектов, согласно статьи 2 Положения | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 1.4. | Снижение уровня освещенности до 2 лк наружного освещения перед подъездами домов | 6 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие организации, жители |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.5. | Снижение уровня внутренней освещенности жилых помещений и помещений хозяйствующих субъектов согласно, подпункта 2.1.4. статьи 2 Положения | 15 часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жители, уполномоченные лица хозяйствующих субъектов, ответственные жители за светомаскировку назначенные старостами, председателям ТСЖ и иных общественных организаций |  |
| 1.6. | Контроль и организация мероприятий световой маскировки | Период угрозы ведения военных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные лица предприятий, организаций и учреждений, старосты, и иных общественных организаций |  |
| 2. Мероприятия при переводе на режим полного затемнения (включая мероприятия по контролю). Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» |
| 2.1. | Полное отключение освещения жилых помещений и помещений хозяйствующих субъектов, прекращающих работу по сигналу «ВТ» | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Отключение наружного освещения на территории городских и сельских поселения | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные лица сетевых организаций, старосты. председатели общественных организаций |  |
| 2.3. | Прекращение движения транспорта, отключение световых приборов автомобилей | 3 минуты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГИБДД ОМВД, водители автотранспорта |  |
| 2.4. | Контроль за выполнением световой маскировки | До поступления сигнала «Отбой воздушной тревоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уполномоченные лица предприятий, организаций и учреждений, старосты, и иных общественных организаций |  |

УТВЕРЖДАЮ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МО ХВАЛОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Т.А. СНЕГИРЕВА

2013год

ИНСТРУКЦИЯ

руководителю структурного подразделения по светомаскировке

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим полного затемнения, который вводится по сигналу "Воздушная тревога" и должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь так называемый механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму полного затемнения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу "Воздушная тревога" необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке согласно п. И.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в Штаб ГО поселения(8(81363)39-632 и убыть  в  защитное сооружение гражданской обороны

Специалист ГО и ЧС

МО Хваловское сельское поселение

«      »_______________20____года